## потери в эл.сети
Затраты на оплату потерь электроэнергии в сетях АО "ВНИИСВ" в 2017году
Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях
месяц | Январь | Февраль | Март | I квартал | Апрель | Май | Июнь | II квартал | Июль | Август | Сентябрь | III квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | VI квартал | Год
руб. | 730087.63 | 962722.88 | 814273.2 | 2507083.71 | 956887.36 | 509235.58 | 308130.82 | 1774253.76 | 957197.44 | 404442.97 | 994153.08 | 2355793.49 | 834102.08 | 880581.92 | 1064723.03 | 2779407.03 | 9416537.99
тыс.кВтч | 393.884 | 416.327 | 414.874 | 1225.085 | 432.599 | 239.487 | 150.373 | 822.459 | 369.483 | 153.907 | 362.236 | 885.626 | 307.663 | 330.146 | 438.692 | 1076.501 | 4009.671
ВН | 393.884 | 416.327 | 414.874 | 1225.085 | 432.599 | 239.487 | 150.373 | 822.459 | 369.483 | 153.907 | 362.236 | 885.626 | 307.663 | 330.146 | 438.692 | 1076.501 | 4009.671
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень нормативных потерь АО "ВНИИСВ"в 2017 году
| Отпуск электроэнерги в сеть, тыс. кВт*ч |  | Норматив технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям на 2016 год, % от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  | Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь
АО "ВНИИСВ" | 702137.33 |  | 4009.671 |  | 0.58% |  | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 29.12.2014 г. N 444-нп (Приложение 2)
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателем при осуществлении расчётов за электрическую энергию по уровням напряжения
месяц | Январь | Февраль | Март | I квартал | Апрель | Май | Июнь | II квартал | Июль | Август | Сентябрь | III квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | VI квартал | Год
руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
тыс.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Закупка АО "ВНИИСВ" электрической энергии для компенсации потерь в сетях и её стоимости
№ п/п | ТСО |  | ГП |  | Покупка электроэнергии для компенсации потерь в сетях ТСО (тыс.кВтч) |  | Среднигодовой тариф |  | Стоимость (тыс.руб.)
1 | АО "ВНИИСВ" |  | АО "АтомЭнергоСбыт" |  | 4009.671 |  | 2.3485 |  | 9416.538

## мероприятия
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях
№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Источник финансирования
Эксплуатация, модернизация, организация систем учета электроэнергии
1 | Метрологическая поверка | согласно срока | собственные средства
2 | Плановая замена по истечении МПИ | согласно срока | собственные средства
3 | Замена средств учета с повышением класса точности | по факту выявления | собственные средства
Организационные мероприятия
4 | Организация равномерного снятия показаний приборов учета | ежемесячно | собственные средства
Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии или повлекшие снижение потерь в результате замены электросетевого оборудования
5 | Ремонт и модернизация высоковольтного электрооборудования на ПС "Химинститут" 110/35/10 кВ | по графику ремонтов | собственные средства

## зона деятельности
Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населённым пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании.
№ п/п | Наименование ТСО | Зона деятельности ТСО | Населённые пункты | Основание владения электросетями
1 | АО "ВНИИСВ" | Тверская область | город Тверь | на правах собственности