## потери в эл.сети
Затраты на оплату потерь электроэнергии в сетях АО "ВНИИСВ" в 2018году
Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях
месяц | Январь | Февраль | Март | I квартал | Апрель | Май | Июнь | II квартал | Июль | Август | Сентябрь | III квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | VI квартал | Год
руб. | 1069707.88 | 1006737.69 | 992896.6 | 3069342.17 | 1052087.85 | 944861.08 | 894483.9 | 2891432.83 | 798552.38 | 1006591.9 | 994965.81 | 2800110.09 | 993325.54 | 1012925.19 | 968238.53 | 2974489.26 | 11735374.35
тыс.кВтч | 435.728 | 399.423 | 415.805 | 1250.956 | 395.8 | 379.211 | 356.823 | 1131.834 | 354.053 | 432.238 | 384.574 | 1170.865 | 392.358 | 416.119 | 430.736 | 1239.213 | 4792.868
ВН | 435.728 | 399.423 | 415.805 | 1250.956 | 395.8 | 379.211 | 356.823 | 1131.834 | 354.053 | 432.238 | 384.574 | 1170.865 | 392.358 | 416.119 | 430.736 | 1239.213 | 4792.868
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень нормативных потерь АО "ВНИИСВ"в 2018 году
| Отпуск электроэнерги в сеть, тыс. кВт*ч |  | Норматив технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям на 2016 год, % от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  | Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь
АО "ВНИИСВ" | 826356.584 |  | 4792.868 |  | 0.58% |  | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 29.12.2014 г. N 444-нп (Приложение 2)
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателем при осуществлении расчётов за электрическую энергию по уровням напряжения
месяц | Январь | Февраль | Март | I квартал | Апрель | Май | Июнь | II квартал | Июль | Август | Сентябрь | III квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | VI квартал | Год
руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
тыс.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Закупка АО "ВНИИСВ" электрической энергии для компенсации потерь в сетях и её стоимости
№ п/п | ТСО |  | ГП |  | Покупка электроэнергии для компенсации потерь в сетях ТСО (тыс.кВтч) |  | Среднигодовой тариф |  | Стоимость (тыс.руб.)
1 | АО "ВНИИСВ" |  | АО "АтомЭнергоСбыт" |  | 4792.868 |  | 2.4485 |  | 11735.375

## мероприятия
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях
№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Источник финансирования
Эксплуатация, модернизация, организация систем учета электроэнергии
1 | Метрологическая поверка | согласно срока | собственные средства
2 | Плановая замена по истечении МПИ | согласно срока | собственные средства
3 | Замена средств учета с повышением класса точности | по факту выявления | собственные средства
Организационные мероприятия
4 | Организация равномерного снятия показаний приборов учета | ежемесячно | собственные средства
Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии или повлекшие снижение потерь в результате замены электросетевого оборудования
5 | Ремонт и модернизация высоковольтного электрооборудования на ПС "Химинститут" 110/35/10 кВ | по графику ремонтов | собственные средства

## зона деятельности
Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населённым пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании.
№ п/п | Наименование ТСО | Зона деятельности ТСО | Населённые пункты | Основание владения электросетями
1 | АО "ВНИИСВ" | Тверская область | город Тверь | на правах собственности