## Замеры
Замеры электрических нагрузок и напряжений за 21 декабря 2022 г.
Предприятие АО "ВНИИСВ" | [6 empty] | Объект ПС 110/35/10 кВ "Химинститут"
№ пп | Оперативное наименование присоединения | час | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Ед. | [24 empty] | коэф тр.т. | множитель
1 |  | А | 157.1282 | 152.1812 | 154.3289 | 154.5031 | 154.6298 | 153.4346 | 151.7243 | 168.3051 | 179.2167 | 182.3698 | 176.6342 | 179.0102 | 171.3778 | 176.3614 | 176.6947 | 175.4394 | 172.3299 | 175.6952 | 177.3298 | 180.6045 | 173.1867 | 162.876 | 165.0721 | 161.017
| Ввод 1 | МВт | 1.236 | 1.187 | 1.188 | 1.181 | 1.172 | 1.159 | 1.183 | 1.381 | 1.507 | 1.547 | 1.504 | 1.495 | 1.446 | 1.487 | 1.461 | 1.437 | 1.414 | 1.44 | 1.438 | 1.495 | 1.415 | 1.259 | 1.312 | 1.243 | 1.547
|  | МВар | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
|  | кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 | ф.22 | А | 28.8716 | 29.5293 | 29.2019 | 27.4213 | 27.4451 | 26.3245 | 26.2387 | 35.9597 | 38.2247 | 41.5091 | 37.2034 | 43.9786 | 36.9623 | 37.1357 | 35.7243 | 35.9011 | 35.636 | 32.727 | 31.5294 | 35.0523 | 34.3926 | 26.6265 | 29.5699 | 27.9656
|  | МВт | 0.299 | 0.306 | 0.296 | 0.27 | 0.262 | 0.249 | 0.248 | 0.358 | 0.383 | 0.419 | 0.386 | 0.406 | 0.375 | 0.371 | 0.348 | 0.35 | 0.347 | 0.322 | 0.3 | 0.368 | 0.347 | 0.242 | 0.3 | 0.268
|  | МВар | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.22 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.006 | 0.1 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 2000
|  | кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
3 | ф.28 | А | 50.0388 | 46.6859 | 49.6383 | 51.8859 | 52.7439 | 50.7861 | 48.82 | 52.666 | 56.3247 | 54.5781 | 53.4941 | 48.4174 | 48.5794 | 55.5763 | 55.9987 | 52.3613 | 47.9609 | 52.7589 | 54.6705 | 54.9246 | 49.7388 | 47.9979 | 49.9623 | 52.381
|  | МВт | 0.422 | 0.393 | 0.416 | 0.435 | 0.441 | 0.422 | 0.412 | 0.451 | 0.486 | 0.472 | 0.463 | 0.423 | 0.421 | 0.484 | 0.488 | 0.452 | 0.411 | 0.455 | 0.469 | 0.468 | 0.433 | 0.395 | 0.421 | 0.44
|  | МВар | 0.313 | 0.293 | 0.314 | 0.328 | 0.335 | 0.326 | 0.305 | 0.32 | 0.337 | 0.325 | 0.318 | 0.282 | 0.288 | 0.326 | 0.328 | 0.313 | 0.291 | 0.316 | 0.331 | 0.337 | 0.315 | 0.292 | 0.313 | 0.33
|  | кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
4 |  | А | 57.3467 | 57.4623 | 58.2982 | 58.3754 | 57.743 | 58.1964 | 57.2669 | 57.692 | 59.7069 | 60.3281 | 59.3483 | 59.2422 | 58.6891 | 57.2206 | 57.2764 | 58.5346 | 57.0813 | 57.1429 | 57.5151 | 56.8271 | 56.8559 | 57.2982 | 57.3319 | 57.9077
| ф. 31 | МВт | 0.307 | 0.306 | 0.308 | 0.313 | 0.305 | 0.311 | 0.331 | 0.352 | 0.386 | 0.394 | 0.385 | 0.387 | 0.375 | 0.364 | 0.343 | 0.343 | 0.332 | 0.324 | 0.325 | 0.313 | 0.307 | 0.306 | 0.305 | 0.305
|  | МВар | 0.518 | 0.52 | 0.529 | 0.527 | 0.524 | 0.526 | 0.502 | 0.493 | 0.494 | 0.496 | 0.49 | 0.487 | 0.489 | 0.478 | 0.494 | 0.51 | 0.499 | 0.505 | 0.509 | 0.508 | 0.512 | 0.518 | 0.519 | 0.526
|  | кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
5 |  | А | 20.8711 | 18.5037 | 17.1904 | 16.8205 | 16.6979 | 18.1275 | 19.3987 | 21.9874 | 24.9604 | 25.9546 | 26.5885 | 27.372 | 27.147 | 26.4289 | 27.6953 | 28.6425 | 31.6517 | 33.0664 | 33.6147 | 33.8004 | 32.1995 | 30.9534 | 28.208 | 22.7627
| ф.33 | МВт | 0.208 | 0.182 | 0.168 | 0.163 | 0.164 | 0.177 | 0.192 | 0.22 | 0.252 | 0.262 | 0.27 | 0.279 | 0.275 | 0.268 | 0.282 | 0.292 | 0.324 | 0.339 | 0.344 | 0.346 | 0.328 | 0.316 | 0.286 | 0.23 | 0.2
|  | МВар | 0.069 | 0.068 | 0.066 | 0.068 | 0.062 | 0.07 | 0.068 | 0.07 | 0.072 | 0.075 | 0.071 | 0.069 | 0.075 | 0.072 | 0.071 | 0.072 | 0.074 | 0.075 | 0.079 | 0.079 | 0.082 | 0.076 | 0.077 | 0.065 | 0.12 | 4000
|  | кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
6 |  | А | bar: 0 to Объект ПС 110/35/10 кВ "Химинститут" 23
| ТСН 1 | МВт | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
|  | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
7 |  | А | 252.3999 | 247.7248 | 248.2462 | 246.9957 | 247.2753 | 251.0613 | 259.2241 | 266.7279 | 272.5959 | 263.7686 | 261.0921 | 259.2914 | 256.2478 | 254.9622 | 207.6426 | 253.6368 | 264.8174 | 269.1414 | 272.8664 | 277.1981 | 276.868 | 277.4068 | 271.049 | 247.7312
| Ввод 2 | МВт | 1.848 | 1.795 | 1.8 | 1.788 | 1.794 | 1.821 | 1.955 | 2.074 | 2.168 | 2.11 | 2.129 | 2.062 | 2.033 | 2.019 | 1.9471 | 1.979 | 2.069 | 2.111 | 2.138 | 2.146 | 2.135 | 2.107 | 2.045 | 1.844 | 2.168
|  | МВар | 1.16 | 1.162 | 1.169 | 1.168 | 1.177 | 1.217 | 1.19 | 1.173 | 1.228 | 1.154 | 1.113 | 1.159 | 1.125 | 1.146 | 1.108 | 1.109 | 1.113 | 1.121 | 1.174 | 1.188 | 1.202 | 1.237 | 1.193 | 1.16
|  | кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
8 | ф.14 | А | 84.7399 | 80.292 | 79.0898 | 78.1658 | 77.7964 | 81.8286 | 91.0122 | 97.9426 | 99.6139 | 91.7499 | 90.1309 | 88.1576 | 86.0396 | 87.6058 | 83.3485 | 86.1325 | 94.7906 | 99.273 | 102.7647 | 105.5522 | 104.065 | 100.723 | 95.0705 | 85.6521
|  | МВт | 0.867 | 0.819 | 0.806 | 0.796 | 0.792 | 0.825 | 0.925 | 1 | 1.002 | 0.933 | 0.925 | 0.894 | 0.881 | 0.888 | 0.852 | 0.882 | 0.975 | 1.023 | 1.052 | 1.082 | 1.066 | 1.03 | 0.978 | 0.885
|  | МВар | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200/5 | 4000
|  | кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
9 | ф. 15 | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0.177 | 0.178 | 0.175 | 0.177 | 0.18 | 0.174 | 0.194 | 0.208 | 0.232 | 0.245 | 0.283 | 0.255 | 0.258 | 0.258 | 0.265 | 0.27 | 0.273 | 0.282 | 0.281 | 0.257 | 0.255 | 0.245 | 0.243 | 0.194
|  | МВар | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.067 | 0.07 | 0.069 | 0.074 | 0.079 | 0.072 | 0.071 | 0.066 | 0.067 | 0.07 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 0.064 | 0.072 | 0.072 | 0.077 | 0.074 | 0.073 | 0.078 | 200/5 | 4000
|  | кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
10 |  | А | 89.4486 | 89.908 | 91.1055 | 90.9907 | 91.2964 | 91.3935 | 89.971 | 89.8111 | 91.7526 | 93.9772 | 94.5031 | 95.1352 | 93.982 | 91.2274 | 90.4436 | 89.0786 | 88.5193 | 88.0998 | 87.9234 | 88.6753 | 89.7204 | 92.8955 | 92.5334 | 89.8097
| ф.17 | МВт | 0.56 | 0.56 | 0.577 | 0.575 | 0.579 | 0.582 | 0.591 | 0.609 | 0.649 | 0.679 | 0.687 | 0.684 | 0.664 | 0.643 | 0.625 | 0.603 | 0.589 | 0.572 | 0.569 | 0.569 | 0.574 | 0.587 | 0.582 | 0.527
|  | МВар | 0.754 | 0.76 | 0.763 | 0.763 | 0.764 | 0.763 | 0.737 | 0.72 | 0.712 | 0.716 | 0.716 | 0.728 | 0.73 | 0.71 | 0.715 | 0.715 | 0.719 | 0.727 | 0.727 | 0.737 | 0.747 | 0.779 | 0.778 | 0.782 | 0.683 | 0.699
|  | кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
11 | ф.18 | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100/5 | 2000
|  | кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
12 |  | А | 25.1784 | 24.4917 | 25.0179 | 24.8062 | 25.1495 | 24.8062 | 25.2079 | 25.9412 | 28.1963 | 25.0085 | 23.4251 | 22.9656 | 23.1932 | 23.096 | 22.5562 | 22.524 | 23.1444 | 23.4055 | 23.8152 | 24.1276 | 24.2395 | 24.9453 | 24.602 | 24.7036
| ф.19 | МВт | 0.223 | 0.217 | 0.221 | 0.219 | 0.222 | 0.219 | 0.224 | 0.236 | 0.264 | 0.232 | 0.213 | 0.208 | 0.209 | 0.209 | 0.203 | 0.202 | 0.209 | 0.211 | 0.213 | 0.215 | 0.217 | 0.222 | 0.219 | 0.219
|  | МВар | 0.142 | 0.138 | 0.142 | 0.141 | 0.143 | 0.141 | 0.141 | 0.136 | 0.134 | 0.123 | 0.123 | 0.122 | 0.125 | 0.123 | 0.122 | 0.123 | 0.124 | 0.126 | 0.131 | 0.134 | 0.133 | 0.139 | 0.137 | 0.139 | 0.255
|  | кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
13 |  | А | 53.033 | 53.033 | 53.033 | 53.033 | 53.033 | 53.033 | 53.033 | 53.033 | 53.033 | 53.033 | 53.033 | 53.033 | 53.033 | 53.033 | 11.2944 | 55.9017 | 58.3631 | 58.3631 | 58.3631 | 58.843 | 58.843 | 58.843 | 58.843 | 47.5657
| ТСН 2 | МВт | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.0021 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.019
|  | МВар | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001
|  | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Ответственный за проведение замеров - главный энергетик Горылев А.Ю.
Главный энергетик А.Ю. Горылев